上海市崇明区发展和改革委员会文件

沪崇发改〔2019〕539号

上海市崇明区发展和改革委员会关于

横沙红星河整治及反帝圩泵闸新建工程

可行性研究报告的批复

上海市崇明区水务局：

你局沪崇水务[2019]129号文《上海市崇明区水务局关于横沙红星河整治及反帝圩泵闸新建工程可行性研究报告的请示》悉。经研究，批复如下：

一、为完善横沙岛域防汛除涝体系和水资源调控体系，提高水环境质量，原则同意你局关于横沙红星河整治及反帝圩泵闸新建工程可行性研究报告。

二、建设内容:项目位于横沙乡东北部，东西至红星河规划河口线外6米，南至东江路，北至海塘，总用地面积约7.86万平方米。主要建设内容为拓宽红星河长度698米，河口宽度40米，河底宽度16米，同步实施沿河防汛通道及绿化；新建泵闸，水闸口门宽12米，排涝泵站设计规模30立方米/秒，建造设备及高压开关站等用房600平方米等。

三、投资估算和资金来源：总投资估算为25856.19万元，其中工程费用17033.02万元，其他费用2504.78万元，预备费946.87万元，前期费用5371.52万元。所需资金由市级建设财力定额补贴23132万元，不足部分由区财政安排。

四、项目法人为上海市崇明区横沙海塘管理所。

请接文后按照基本建设程序和项目管理的有关规定，抓紧组织项目实施。

上海市崇明区发展和改革委员会

2019年9月5日

抄送：区建设管理委，区财政局，区审计局，区规划资源局，

横沙乡政府。

上海市崇明区发展和改革委员会办公室       2019年9月5日印发

项目代码: 31015142505071620191A3101002